环境与资源学院实验室违规行为记分管理原则                 房间号

学院实验室安全工作领导小组对未发生事故但存在安全隐患的部分不安全行为或已发生事故但损失轻微的行为采取记分管理，记分单位为实验室，记分周期为12个月，满分为12分，从1月1日起计算。依据违规行为的严重程度，处以12分、6分、3分、2分、1分的分值记分，见下表。

| 序号 | 记分内容 | 记分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在开展加热、高温、高压等危险性实验室时，无人值守的（超过15分钟无人在场） | 12分 |  |
| 2 | 晚上22:30至次日早上7:00、节假日等特殊时段开展实验无人值守的 | 12分 |  |
| 3 | 化学废弃物倒入下水道、卫生间的 | 12分 |  |
| 4 | 违规操作导致安全事故，尚未造成严重损失的 | 12分 |  |
| 5 | 使用超期服役、故障或破损设备导致事故，尚未造成严重损失的 | 12分 |  |
| 6 | 未按照相关规定规范管理、使用剧毒品和第一类易制毒品的 | 12分 |  |
| 7 | 在实验区存放食物或有烧煮食物、饮食、吸烟等现象 | 6分 |  |
| 8 | 消防通道堵塞或遮挡消防设施的 | 6分 |  |
| 9 | 使用明火电炉、油汀、电取暖器等违章电器的 | 6分 |  |
| 10 | 在不符合相应安全要求的场所或违规从事动物或高致病性病原微生物实验室的 | 6分 |  |
| 11 | 留宿实验室的 | 6分 |  |
| 12 | 烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品的 | 6分 |  |
| 13 | 可燃性气体与氧气等助燃气体混放，且无防护措施的 | 6分 |  |
| 14 | 违章使用接线板：放置地上、串接、万用孔插座或空调/饮水机/烘箱等大功率设备无专用插座的 | 3分 |  |
| 15 | 加热或放热设备（如烘箱、冰箱等）周围放置易燃易爆物品的 | 3分 |  |
| 16 | 白天出现漏水事故（水溢出室外）的 | 3分 |  |
| 17 | 气体钢瓶未固定的 | 3分 |  |
| 18 | 未按照相关规定规范管理、使用危险化学品，实验室大量存放化学试剂的（2周以上用量） | 3分 |  |
| 19 | 未按规定处理化学废弃物或生化固废的 | 3分 |  |
| 20 | 使用饮料瓶等存放试剂时，未撕毁原标签并粘贴新标签的 | 2分 |  |
| 21 | 走廊等公共区域堆放试剂瓶等物品的 | 2分 |  |
| 22 | 实验室内存放无关物品，如自行车、电动车、躺椅等的 | 2分 |  |
| 23 | 试剂瓶、烧瓶等敞口放置、叠放的 | 2分 |  |
| 24 | 电吹风、电热枪等用毕，未及时拔除电源插头的 | 2分 |  |
| 25 | 未将仪器设备有指导性的制度、规程上墙的（特别是有危险性的操作） | 2分 |  |
| 26 | 气体管路老化、无标识的 | 1分 |  |
| 27 | 容器无标签或标签不清晰的 | 1分 |  |
| 28 | 充电器使用后未拔下的 | 1分 |  |
| 29 | 气体钢瓶无使用状态标识牌的 | 1分 |  |
| 30 | 卫生不佳或台面脏乱，纸板箱、废旧物品等堆放的 | 1分 |  |
| 31 | 冷凝水管未固定、老化或破损、串接的 | 1分 |  |
| 32 | 实验人员未穿实验服，实验室内穿拖鞋、短裤的 | 1分 |  |

注：实验室一次有两个以上违规行为的，应分别计算，累加分值。相同违规行为出现多处的，均以基准分的2倍为标准，不再重复记分。记分内容包括但不限于以上32条，在学校各项安全检查通报中的安全隐患也计入本记分系统。

环境与资源学院实验室违规行为处罚条例

|  | 适用事项 | 处 罚 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 《环资学院安全隐患告知书》 | 1.记分周期内第1次累积记分达12分 2.存在学校安全隐患通知书（黄色及以下）中通报的安全隐患 | 根据《环资学院安全隐患告知书》要求，限期落实整改安全隐患。 实验室安全责任人和实验室的实验人员学习实验室安全规章制度和相关知识，并在一周内参加并通过实验室安全知识考试。未在规定时间通过实验室安全知识考试的，或拒不参加考试的，将对实验室进行停业整顿，并发放《环资学院安全隐患限期整改通知书》。 |  |
| 《环资学院安全隐患限期整改通知书》 | 1.记分周期内2次及以上累积记分达12分 2.收到《环资学院安全隐患告知书》后未在规定时间通过实验室安全知识考试或拒不参加考试 3.存在学校安全隐患通知书（橙色及以上）中通报的安全隐患 | 1次 | 实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优资格。 |
|  |  | 2次 | 实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优、升职升级资格。 |
|  |  | 3次及以上 | 实验室安全责任人和直接安全责任人作出书面检查，给予通报批评、取消一年内各类评奖评优、升职升级资格，次年岗位津贴B降一级。 |

注：1.因未尽职责或管理不当等工作失误而造成实验室安全事故的，除依据学校有关规定对事故责任人和相关人员追究相应责任外，同时视情节严重，给予取消参加各类评奖评优、升职升级资格，聘岗津贴B降级或停发，赔偿相应经济损失等处罚；如直接安全责任人为学生，给予取消评奖评优资格等处罚。

2.安全管理违章的处罚措施，视情节轻重可单独处罚，也可合并处罚，具体由学院实验室安全工作领导小组讨论决定。需要给予党纪处分的按照有关规定制定。

3.被处罚人对违规行为记分、处罚或责任追究有疑议的，可向学院实验室安全工作领导小组申请复议，经讨论决定予以维持、变更或撤销相应处理。